## 操作細則
天ヶ瀬ダム再開発事業完成後の操作細則 新旧対照表
|  | ダム操作細則記載例 | 現行操作細則 | 暫定操作細則（今回変更案） | 最終操作細則（案）
通則 | 第１条 | ○○ダムの操作については、○○ダム操作規則(以下「規則」という。）に定めるほか、この細則の定めるところによる。 | 天ケ瀬ダムの操作については、天ケ瀬ダム操作規則（以下「規則」という。）に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。 | 天ケ瀬ダムの操作については、天ケ瀬ダム操作規則（以下「規則」という。）に定めるほか、この細則に定めるところによる。 | 天ケ瀬ダムの操作については、天ケ瀬ダム操作規則（以下「規則」という。）に定めるほか、この細則に定めるところによる。
流入量 | 第2条 | 規則第3条に規定する流入量は、規則第5条に規定する水位の上昇又は低下の時間的割合から次式により算出するものとする。 Q＝(V＋q）／t Q：流入量(単位：立方メートル/秒） t：単位時間(単位：秒） V：単位時間に増減した貯留量(単位：立方メートル） q：単位時間内の積算全放流量(単位：立方メートル） | 規則第3条第1号に規定する流入量は、水位の上昇又は低下の時間的な割合から次式により算出するものとする。 Ｑi＝Ｖ／Ｔ＋Ｑo ただし Ｑi：流入量（立方メートル／秒） Ｖ：増加又は減少した貯留量（立方メートル） Ｔ：増加又は減少に要した時間（秒） Ｑo：放流量（立方メートル毎秒） | 第2条 規則第3条第1号に規定する流入量は、規則第5条に規定する水位の上昇又は低下の時間的割合から次式により算出するものとする。 Q＝(V＋q）／t Q：流入量(単位：立方メートル/秒） t：単位時間(単位：秒） V：単位時間に増減した貯留量(単位：立方メートル） q：単位時間内の積算全放流量(単位：立方メートル） | 第2条 規則第3条第1号に規定する流入量は、規則第5条に規定する水位の上昇又は低下の時間的割合から次式により算出するものとする。 Q＝(V＋q）／t Q：流入量(単位：立方メートル/秒） t：単位時間(単位：秒） V：単位時間に増減した貯留量(単位：立方メートル） q：単位時間内の積算全放流量(単位：立方メートル）
（洪水警戒体制） | 第3条 | 規則第13条第1項第2号に規定する洪水警戒体制は、次の各号の一に該当する場合とする。 一 ○○ダム流域内(以下「流域内」という。）において連続雨量が○○ミリメートルに達したとき。 二 今後、流域内において○時間の雨量が○○ミリメートルを超えると予想されるとき。 三 流域内において総雨量が○○ミリメートルを超えると予想されるとき。 四 台風の中心が東経○○○度から○○○度の範囲において、北緯○○度に達したとき。 五 前線の位置が東経○○○度から○○○度の範囲において、北緯○○度に達したとき。 2 ○○ダム管理所長(以下「所長」という。）は、規則第13条の規定により、洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、配置、その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。 | 規則第13条第2項に規定する細則で定める場合とは、次の各号の一に該当する場合とする。 一 天ケ瀬ダム流域内（以下「流域内」という。）のいずれかの雨量観測所において、降り始めからの雨量が100ミリメートルを超えたとき。 二 貯水池の水位（以下「貯水位」という。）が、洪水期にあっては規則第8条に規定する制限水位を、非洪水期にあっては規則第6条に規定する常時満水位を超えると予想されるとき。 三 瀬田川洗堰の放流によりゲート操作が予想されるとき。 四 その他洪水の発生が予想されるとき。 2 淀川ダム統合管理事務所長（以下「所長」という。）は、規則第13条の規定により洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、配置、その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。 | 規則第13条第2項に規定する洪水警戒体制は、次の各号の一に該当する場合とする。 一 天ケ瀬ダム流域内（以下「流域内」という。）のいずれかの雨量観測所において、降り始めからの雨量が100ミリメートルを超えたとき。 二 貯水池の水位が、洪水期にあっては規則第8条に規定する制限水位を、非洪水期にあっては規則第6条に規定する常時満水位を超えると予想されるとき。 三 瀬田川洗堰の放流によりゲート操作が予想されるとき。 四 その他洪水の発生が予想されるとき。 2 淀川ダム統合管理事務所長（以下「所長」という。）は、規則第13条の規定により、洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、配置、その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。 | 規則第13条第2項に規定する洪水警戒体制は、次の各号の一に該当する場合とする。 一 天ケ瀬ダム流域内（以下「流域内」という。）のいずれかの雨量観測所において、降り始めからの雨量が100ミリメートルを超えたとき。 二 貯水池の水位が、洪水期にあっては規則第8条に規定する制限水位を、非洪水期にあっては規則第6条に規定する常時満水位を超えると予想されるとき。 三 瀬田川洗堰の放流によりゲート操作が予想されるとき。 四 その他洪水の発生が予想されるとき。 2 淀川ダム統合管理事務所長（以下「所長」という。）は、規則第13条の規定により、洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、配置、その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。
(洪水警戒体制時における関係機関への連絡） | 第4条 | 規則第14条第1号に規定する関係機関は、別表第○に掲げる機関とする。 2 所長は、規則第14条第1号の規定により連絡する内容、時期及び連絡の手段等について、あらかじめ別表第○に掲げる関係機関と協議しておくものとする。 | 規則第14条第1号に規定する細則に定める関係機関とは、別表-1に掲げる機関とする。 | 規則第14条第1号に規定する関係機関は、別表-1に掲げる機関とする。 2 所長は、規則第14条第1号の規定により連絡する内容、時期及び連絡の手段等について、あらかじめ別表-1に掲げる関係機関と協議しておくものとする。 | 規則第14条第1号に規定する関係機関は、別表-1に掲げる機関とする。 2 所長は、規則第14条第1号の規定により連絡する内容、時期及び連絡の手段等について、あらかじめ別表-1に掲げる関係機関と協議しておくものとする。
(洪水に達しない流水の調節） | 第5条 | 規則第17条に規定する流水に達しない流水の調節を行う場合においては、流入量を限度として、ダムから放流を行うものとする。 ただし、規則第13条第1項に規定する洪水警戒体制にある場合においては、規則第15条に規定する洪水調節への円滑な移行ができるよう、その他の場合にあっては、規則第22条規定する流水の正常な機能の維持のための放流及び規則第23条に規定する水道用水の供給のための放流に支障を与えないよう行うものとする。 |  | 規則第19条に規定する洪水に達しない流水の調節を行う場合においては、流入量を限度として、ダムから放流を行うものとする。 ただし、規則第13条第1項に規定する洪水警戒体制にある場合においては、規則第15条に規定する予備放流、規則第16条に規定する洪水調節への円滑な移行ができるよう行うものとする。 | 規則第19条に規定する洪水に達しない流水の調節を行う場合においては、流入量を限度として、ダムから放流を行うものとする。 ただし、規則第13条第1項に規定する洪水警戒体制にある場合においては、規則第15条に規定する予備放流、規則第16条に規定する洪水調節への円滑な移行ができるよう行うものとする。
(特にやむを得ない理由によるダムからの放流） | 第6条 | 規則第19条第1項第5号に規定する特にやむを得ない理由があるときは、次の各号の一に該当する場合とする。 一 ダム本体及び貯水池等について、調査又は補修を行うため必要があるとき。 二 その他特に必要があるとき。 |  | 規則第22条第1項第3号に規定する特にやむを得ない理由があるときは、次の各号の一に該当する場合とする。 一 ダム本体及び貯水池等について、調査又は補修を行うため必要があるとき。 二 その他特に必要があるとき。 | 規則第22条第1項第3号に規定する特にやむを得ない理由があるときは、次の各号の一に該当する場合とする。 一 ダム本体及び貯水池等について、調査又は補修を行うため必要があるとき。 二 その他特に必要があるとき。
（放流の原則） | 第7条 | 規則第20条の規定により、ダムから放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を生じないように努めるものとした放流の原則は、次に定める方法を基準とする。 ただし、気象、水象その他の理由により特に必要があると認める場合においては、流入量の時間的な増加割合を限度として放流を行うことができる。 2 所長は、気象、水象その他の理由により、ダムによって貯留された流水が、サーチャージ水位を超えると予想される場合、又はダム本体及び貯水池等に異常が生じた場合、その他緊急かつやむを得ない場合においては、前項の規定によらないことができる。 | 規則第23条に規定する下流に急激な水位の変動を生じないような放流量については、下表によるものとする。 2 規則第16条に規定する洪水調節の場合の操作については、前頁の規定によらないことができる。 3 所長は、気象、水象その他の理由により、貯留された流水が規則第7条に規定するサーチャージ水位を超えると予想される場合又は堤体に異常が生じた場合、その他緊急やむを得ない場合は第1項の規定によらないことができる。 | 規則第23条の規定により、ダムから放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を生じないように努めるとした放流の原則は、次に定める方法を基準とする。 ただし、気象、水象その他の理由により特に必要があると認める場合においては、流入量の時間的な増加割合を限度として放流を行うことができる。 2 所長は、気象、水象その他の理由により、ダムによって貯留された流水が、サーチャージ水位を超えると予想される場合、又はダム本体及び貯水池等に異常が生じた場合、その他緊急かつやむを得ない場合においては、前項の規定によらないことができる。 | 規則第23条の規定により、ダムから放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を生じないように努めるとした放流の原則は、次に定める方法を基準とする。 ただし、気象、水象その他の理由により特に必要があると認める場合においては、流入量の時間的な増加割合を限度として放流を行うことができる。 2 所長は、気象、水象その他の理由により、ダムによって貯留された流水が、サーチャージ水位を超えると予想される場合、又はダム本体及び貯水池等に異常が生じた場合、その他緊急かつやむを得ない場合においては、前項の規定によらないことができる。
（洪水警戒体制の解除） | 第8条 | 所長は、流入量が洪水量以下に減少し、気象、水象その他の状況により洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認めるときは、規則第18条の規定により洪水警戒体制を解除しなければならない。 2 所長は、洪水警戒体制を解除したときは、別表第○に掲げる関係機関に連絡するものとする。 | 所長は、貯水位が規則第8条に規定する制限水位になり、流入量が毎秒840立方メートル以下に減少した場合において、気象、水象状況から洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認められるときは、規則第20条の規定により洪水警戒体制を解除しなければならない。 2 所長は、洪水警戒体制を解除したときは、規則第14条第1号に規定する関係機関に連絡するものとする。 | 所長は、貯水位が規則第8条に規定する制限水位になり、流入量が毎秒1,140立方メートル以下に減少した場合において、気象、水象その他の状況により洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認められるときは、規則第20条の規定により洪水警戒体制を解除しなければならない。 2 所長は、洪水警戒体制を解除したときは、別表-1に掲げる関係機関に連絡するものとする。 | 所長は、貯水位が規則第8条に規定する制限水位になり、流入量が毎秒1,140立方メートル以下に減少した場合において、気象、水象その他の状況により洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認められるときは、規則第20条の規定により洪水警戒体制を解除しなければならない。 2 所長は、洪水警戒体制を解除したときは、別表-1に掲げる関係機関に連絡するものとする。
（放流量） | 第9条 |  | 規則第15条、第16条、第17条、第18条第2項及び第22条第2項に規定する流量は関西電力株式会社宇治発電所運転時の流量であり、同発電所の運転の停止時には、規定された流量に毎秒60立方メートルを加算した量の流量とするものとする。 | 規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条第2項及び規則第22条第2項に規定する流量は関西電力株式会社宇治発電所運転時の流量であり、同発電所の運転の停止時には、規定された流量に毎秒60立方メートルを加算した量の流量とするものとする。 | 規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条第2項及び規則第22条第2項に規定する流量は関西電力株式会社宇治発電所運転時の流量であり、同発電所の運転の停止時には、規定された流量に毎秒60立方メートルを加算した量の流量とするものとする。
（局長の承認事項） | 第10条 | 所長は、規則第8条、規則第15条及び規則第16条第1項のそれぞれただし書きを適用する場合並びに規則第16条第2項、規則第19条第1項第2号及び第7条第2項をそれぞれ適用する場合は、あらかじめ○○地方整備局長(以下「局長」という。）の承認を得なければならない。 | 所長は、規則第15条ただし書き、第16条ただし書き、第17条ただし書き及び第18条第2項ただし書きの規定により放流を行うときは、ゲートの操作の方法について、あらかじめ近畿地方建設局長（以下「局長」という。）の承認を得なければならない。 | 所長は、規則第15条、規則第16条、規則第17条及び規則第18条第2項のそれぞれただし書きを適用する場合は、あらかじめ近畿地方整備局長（以下「局長」という。）の承認を得なければならない。 | 所長は、規則第15条、規則第16条、規則第17条及び規則第18条第2項のそれぞれただし書きを適用する場合は、あらかじめ近畿地方整備局長（以下「局長」という。）の承認を得なければならない。
（放流に関する通知等を行う場合） | 第11条 | 所長は、次の各号の一に該当する場合においては、規則第25条の規定により関係機関に通知するとともに、一般への周知を行うものとする。 一 コンジットゲートから放流を開始するとき。 二 クレストゲートから放流を開始するとき。 三 第7条第1項に規定する基準を超えて放流するとき。 四 第7条第2項の規定により放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を生じると予想されるとき。 五 その他、下流に急激な水位の変動を生じると予想されるとき。 | 所長は、次の各号の一に該当する場合は、規則第27条に規定する関係機関への通知及び一般への周知のための必要な措置を執らなければならない。 一 コンジットゲート又はクレストゲートから放流を開始するとき。 二 第6条第3項の規定により放流を行う場合で、下流に急激な水位等の変動が生ずると予想されるとき。 | 所長は、次の各号の一に該当する場合においては、規則第27条の規定により関係機関に通知するとともに、一般への周知を行うものとする。 一 コンジットゲート、トンネル洪水吐ゲート又はクレストゲートから放流を開始するとき。 二 第7条第1項に規定する基準を超えて放流するとき。 三 第7条第3項の規定により放流を行う場合において、下流に急激な水位等の変動が生ずると予想されるとき。 四 その他、下流に急激な水位の変動を生じると予想されるとき。 五 規則第15条に規定する予備放流及び規則第16条に規定する洪水調節の開始時 六 規則第18条による瀬田川洗堰において琵琶湖の水位低下のための操作による増量放流を行うとき | 所長は、次の各号の一に該当する場合においては、規則第27条の規定により関係機関に通知するとともに、一般への周知を行うものとする。 一 コンジットゲート、トンネル洪水吐ゲート又はクレストゲートから放流を開始するとき。 二 第7条第1項に規定する基準を超えて放流するとき。 三 第7条第3項の規定により放流を行う場合において、下流に急激な水位等の変動が生ずると予想されるとき。 四 その他、下流に急激な水位の変動を生じると予想されるとき。 五 規則第15条に規定する予備放流及び規則第16条に規定する洪水調節の開始時 六 規則第18条による瀬田川洗堰において琵琶湖の水位低下のための操作による増量放流を行うとき
（放流に関する通知等を行う範囲） | 第12条 | 規則第25条に規定する通知すべき関係機関は、別表第○に掲げる機関とする。 2 規則第25条に規定する一般に周知させるため必要な措置は、次の各号の一に示す範囲とする。 一 前条第1号及び第3号に規定する場合においては、○○警報所より○○警報所までの区間について行うものとする。 二 前条第2号及び第4号並びに第5号に規定する場合においては、○○警報所より○○警報所までの区間について行うものとする。 | 規則第27条に規定する関係機関及び一般への周知の必要な範囲は、別表-2に掲げるものとする。 | 規則第27条に規定する通知すべき関係機関及び一般への周知の必要な範囲は、別表-2に掲げるものとする。 | 規則第27条に規定する通知すべき関係機関及び一般への周知の必要な範囲は、別表-2に掲げるものとする。
（放流に関する通知等の方法） | 第13条 | 規則第25条に規定する放流に関する通知等は、次の各号に定める方法により行うものとする。 一 関係機関に対する通知は、第10条に規定する放流を開始する約1時間前に行うものとする。 二 一般に周知させるため必要な措置は、別表第○に掲げる警報所により行うものとする。 イ ダムに設置されたサイレンの吹鳴は、第7条第2項及び第10条に規定する放流を行う約30分前に行うものとする。 ロ ダム以外の警報所のサイレンもしくはスピーカー(擬似音によるもの）の吹鳴は、各警報所地点の水位が上昇すると予想される約30分前に行うものとする。 ハ イ、ロに規定する措置のほか、警報車による下流の巡視を行うものとする。 ニ サイレンもしくは擬似音による吹鳴の方法は、次に定める方法によるものとする。 | 規則第27条に規定する通知等は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。 一 関係機関に対する通知は、別表-2に掲げる通知時刻に行うものとする。 二 一般に周知させるための必要な措置は、次により行うものとする。 ア 警報局による警報は、当該地点の水位が上昇すると認められる約30分前から行うものとし、サイレン又はサイレン擬似音による警報は、次に定める方法により行うものとする。 イ アに規定する措置のほか、警報車により下流の巡視を行うものとする。 | 規則第27条に規定する放流に関する通知等は、次の各号に定める方法により行うものとする。 一 関係機関に対する通知は、別表-2に掲げる通知時刻に行うものとする。 二 一般に周知させるための必要な措置は、別表-3に掲げる警報局により行うものとする。 イ 警報局による警報は、当該地点の水位が上昇すると認められる約30分前から行うものとし、サイレン又はサイレン擬似音による警報は、次に定める方法により行うものとする。 ロ イに規定する措置のほか、警報車により下流の巡視を行うものとする。 | 規則第27条に規定する放流に関する通知等は、次の各号に定める方法により行うものとする。 一 関係機関に対する通知は、別表-2に掲げる通知時刻に行うものとする。 二 一般に周知させるための必要な措置は、別表-3に掲げる警報局により行うものとする。 イ 警報局による警報は、当該地点の水位が上昇すると認められる約30分前から行うものとし、サイレン又はサイレン擬似音による警報は、次に定める方法により行うものとする。 ロ イに規定する措置のほか、警報車により下流の巡視を行うものとする。
(上記を3回繰り返し）
（放流に関する通知等の方法） | 第14条 | 前条第1号に規定する通知は、放流する日時のほか、放流量又は放流により上昇する下流の水位の見込みを示して行うものとする。 | 前条に規定する通知等は、放流する日時のほか放流量又は放流により上昇する下流の水位の見込みを示して行うものとする。 | 前条第1号に規定する通知は、放流する日時のほか、放流量又は放流により上昇する下流の水位の見込みを示して行うものとする。 | 前条第1号に規定する通知は、放流する日時のほか、放流量又は放流により上昇する下流の水位の見込みを示して行うものとする。
(ゲート及びバルブの名称） | 第15条 | コンジットゲートの名称は、次の各号のとおりとする。 一 コンジットゲートは、下流側にあるものをコンジットゲート、上流側にあるものをコンジット予備ゲートという。 二 コンジットゲートは、左岸側からコンジット1号ゲート、コンジット2号ゲートという。 三 コンジット予備ゲートは、左岸側からコンジット予備1号ゲート及びコンジット予備2号ゲートという。 2 クレストゲートの名称は、左岸側からクレスト1号ゲート、クレスト2号ゲートという。 3 ダム本体上流側にあり、選択取水を行うためのゲートを取水ゲートという。 4 利水放流管バルブは、左岸側にあるものから主管バルブ及び分岐管バルブという。 5 利水放流管予備バルブは、左岸側にあるものから主管予備バルブ及び分岐管予備バルブという。 | ゲートの名称は、次の各号に定めるところによるものとする。 一 クレストゲートは、左岸側にあるものからクレスト1号ゲート、クレスト2号ゲート、クレスト3号ゲート及びクレスト4号ゲートという。 二 コンジットゲートは、左岸側にあるものからコンジット1号ゲート、コンジット2号ゲート及びコンジット3号ゲートという。 三 コンジット予備ゲートは、左岸側にあるものからコンジット予備1号ゲート、コンジット予備2号ゲート及びコンジット予備3号ゲートという。 | コンジットゲートの名称は、次の各号に定めるところによるものとする。 一 コンジットゲートは、左岸側にあるものからコンジット1号ゲート、コンジット2号ゲート及びコンジット3号ゲートという。 二 コンジット予備ゲートは、左岸側にあるものからコンジット予備1号ゲート、コンジット予備2号ゲート及びコンジット予備3号ゲートという。 2 クレストゲートの名称は、左岸側にあるものからクレスト1号ゲート、クレスト2号ゲート、クレスト3号ゲート及びクレスト4号ゲートという。 3 トンネル洪水吐ゲートの名称は、次の各号のとおりとする。 一 トンネル洪水吐ゲートは、下流側にあるものから順に、主ゲート、副ゲート、修理用ゲートという。 二 主ゲート、副ゲートは、それぞれ左岸側から1号ゲート、2号ゲートという。 4 小容量放流バルブは、下流側にあるものから順に、小容量放流主バルブ、小容量放流副バルブという。 | コンジットゲートの名称は、次の各号に定めるところによるものとする。 一 コンジットゲートは、左岸側にあるものからコンジット1号ゲート、コンジット2号ゲート及びコンジット3号ゲートという。 二 コンジット予備ゲートは、左岸側にあるものからコンジット予備1号ゲート、コンジット予備2号ゲート及びコンジット予備3号ゲートという。 2 クレストゲートの名称は、左岸側にあるものからクレスト1号ゲート、クレスト2号ゲート、クレスト3号ゲート及びクレスト4号ゲートという。 3 トンネル洪水吐ゲートの名称は、次の各号のとおりとする。 一 トンネル洪水吐ゲートは、下流側にあるものから順に、主ゲート、副ゲート、修理用ゲートという。 二 主ゲート、副ゲートは、それぞれ左岸側から1号ゲート、2号ゲートという。 4 小容量放流バルブは、下流側にあるものから順に、小容量放流主バルブ、小容量放流副バルブという。
(コンジットゲート及びコンジット予備ゲートの操作） | 第16条 | コンジットゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第6条、規則第7条、規則第8条、規則第15条、規則第16条、規則第17条及び規則第19条の各号の一に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、特に必要があるとき。 2 コンジット予備ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第19条第2号の規定により、ゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、特に必要があるとき。 | ダムから放流を行う場合は、コンジットゲートの操作により行うものとする。これによって所要の放流ができない場合は、クレストゲートを操作して行うものとする。 2 クレストゲート及びコンジットゲートは、次の各号に掲げる場合を除き常に閉塞しておくものとする。 一 規則第15条、第16条、第17条、第18条又は第19条の規定により放流を行う場合。 二 規則第29条の規定によりクレストゲート及びコンジットゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。 三 その他所長が必要と認めるとき。 | コンジットゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第6条、規則第7条、規則第8条、規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条、規則第19条、規則第22条及び規則第25条の各号の一に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、特に必要があるとき。 2 コンジット予備ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第29条第1項の規定により、ゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、特に必要があるとき。 | コンジットゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第6条、規則第7条、規則第8条、規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条、規則第19条、規則第22条及び規則第25条の各号の一に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、特に必要があるとき。 2 コンジット予備ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第29条第1項の規定により、ゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、特に必要があるとき。
(コンジットゲート及びコンジット予備ゲートの操作の方法） | 第17条 | コンジットゲートを操作する場合においては、規則第19条第2号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 コンジットゲートの操作は、コンジット1号ゲート、コンジット2号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 コンジットゲート各門の開度の差は、○○センチメートル以内とする。 三 コンジットゲートの開閉時における最小開度は、○○センチメートルとする。 2 コンジット予備ゲートを操作する場合においては、規則第19条第2号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 コンジット予備ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 コンジット予備ゲートを全開する場合においては、コンジットゲートをあらかじめ全閉し、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。 三 コンジット予備ゲートを全閉する場合においては、緊急やむを得ない場合を除き、コンジットゲートを全閉したのちに操作するものとする。 四 コンジット予備ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。 | ゲートの操作は次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 クレストゲートを開くときは、クレスト2号ゲートから開始し、3号ゲート、1号ゲート、4号ゲートの順に同じ開度まで行うものとする。 二 コンジットゲートを開くときは、コンジット2号ゲートから開始し、コンジット1号ゲート、コンジット3号ゲートの順に同程度の開度まで行うものとする。 三 コンジット予備ゲートは、常に全開し、又は全閉するものとする。なお、コンジット予備ゲートを全開する場合、及びコンジットゲートの点検又は整備のためコンジット予備ゲートを全閉するときは、コンジットゲートが全閉された後に操作するものとする。 | コンジットゲートを操作する場合においては、規則第29条第1号に規定する場合を除き、原則として、次の各号の定めによらなければならない。 一 コンジットゲートの操作は、コンジット2号ゲート、コンジット1号ゲート、コンジット3号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 コンジットゲートの開閉時における最小開度は、10センチメートルとする。 2 コンジット予備ゲートを操作する場合においては、規則第29条第1号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 コンジット予備ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 コンジット予備ゲートを全開する場合においては、コンジットゲートをあらかじめ全閉し、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。 三 コンジット予備ゲートを全閉する場合においては、緊急やむを得ない場合を除き、コンジットゲートを全閉したのちに操作するものとする。 四 コンジット予備ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。 | コンジットゲートを操作する場合においては、規則第29条第1号に規定する場合を除き、原則として、次の各号の定めによらなければならない。 一 コンジットゲートの操作は、コンジット2号ゲート、コンジット1号ゲート、コンジット3号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 コンジットゲートの開閉時における最小開度は、10センチメートルとする。 2 コンジット予備ゲートを操作する場合においては、規則第29条第1号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 コンジット予備ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 コンジット予備ゲートを全開する場合においては、コンジットゲートをあらかじめ全閉し、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。 三 コンジット予備ゲートを全閉する場合においては、緊急やむを得ない場合を除き、コンジットゲートを全閉したのちに操作するものとする。 四 コンジット予備ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。
(クレストゲートの操作） | 第18条 | クレストゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第15条のただし書きにより操作を行うとき。 二 規則第19条第2号の規定によりクレストゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。 三 その他、特に必要があるとき。 |  | クレストゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第16条のただし書きにより操作を行うとき。 二 規則第29条第1号の規定によりクレストゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。 三 その他、特に必要があるとき。 | クレストゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第16条のただし書きにより操作を行うとき。 二 規則第29条第1号の規定によりクレストゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。 三 その他、特に必要があるとき。
(クレストゲート操作の方法） | 第19条 | クレストゲートを操作する場合においては、規則第19条第2号に規定する場合を除き、原則として、次の各号の定めによらなければならない。 一 クレストゲートの操作は、クレスト1号ゲート、クレスト2号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 クレストゲート各門の開度の差は、○○センチメートル以内とする。 三 クレストゲートの開閉時における最小開度は、○○センチメートルとする。 |  | クレストゲートを操作する場合においては、規則第29条第1号に規定する場合を除き、原則として、次の各号の定めによらなければならない。 一 クレストゲートの操作は、クレスト2号ゲート、クレスト3号ゲート、クレスト1号ゲート、クレスト4号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 | クレストゲートを操作する場合においては、規則第29条第1号に規定する場合を除き、原則として、次の各号の定めによらなければならない。 一 クレストゲートの操作は、クレスト2号ゲート、クレスト3号ゲート、クレスト1号ゲート、クレスト4号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。
（トンネル洪水吐ゲートの操作） | 第20条 |  |  | 主ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第6条、規則第7条、規則第8条、規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条、規則第19条、規則第22条及び規則第25条の各号の一に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、特に必要があるとき。 2 副ゲート、修理用ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第29条第1号の規定により、ゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、特に必要があるとき。 | 主ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第6条、規則第7条、規則第8条、規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条、規則第19条、規則第22条及び規則第25条の各号の一に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、特に必要があるとき。 2 副ゲート、修理用ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第29条第1号の規定により、ゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、特に必要があるとき。
（トンネル洪水吐ゲートの操作の方法） | 第21条 |  |  | 主ゲートを操作する場合においては、規則第29条第1号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 主ゲートの操作は、1号ゲート、2号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 主ゲートの開閉時における最小開度は、10センチメートルとする。 2 副ゲートを操作する場合においては、規則第29条第1号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 副ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 副ゲートを全閉する場合においては、主ゲートを全閉したのちに操作するものとする。 三 副ゲートを全開する場合においては、主ゲートを全閉して水圧の平衡を保ったのち、または、修理用ゲートを全閉して、トンネル内の貯留水を抜水したのちに操作するものとする。 四 副ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。 3 修理用ゲートを操作する場合においては、規則第29条第1号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 修理用ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 修理用ゲートを全開する場合においては、主ゲートまたは副ゲートをあらかじめ全閉し、トンネル内に通水を行い、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。 三 修理用ゲートを全閉する場合においては、主ゲートまたは副ゲートを全閉したのちに操作するものとする。 四 修理用ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。 | 主ゲートを操作する場合においては、規則第29条第1号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 主ゲートの操作は、1号ゲート、2号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 主ゲートの開閉時における最小開度は、10センチメートルとする。 2 副ゲートを操作する場合においては、規則第29条第1号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 副ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 副ゲートを全閉する場合においては、主ゲートを全閉したのちに操作するものとする。 三 副ゲートを全開する場合においては、主ゲートを全閉して水圧の平衡を保ったのち、または、修理用ゲートを全閉して、トンネル内の貯留水を抜水したのちに操作するものとする。 四 副ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。 3 修理用ゲートを操作する場合においては、規則第29条第1号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 修理用ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 修理用ゲートを全開する場合においては、主ゲートまたは副ゲートをあらかじめ全閉し、トンネル内に通水を行い、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。 三 修理用ゲートを全閉する場合においては、主ゲートまたは副ゲートを全閉したのちに操作するものとする。 四 修理用ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。
（小容量放流バルブの操作） | 第22条 |  |  | 小容量放流主バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全閉しておくものとする。 一 規則第6条、規則第7条、規則第8条、規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条、規則第19条、規則第22条の各号の一及び規則第25条に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、必要があるとき。 2 小容量放流副バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第22条第2項の規定により小容量放流主バルブ及び放流管の点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、必要があるとき。 3 小容量放流副バルブは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 4 小容量放流副バルブを操作する場合においては、小容量放流主バルブをあらかじめ全閉し、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。 | 小容量放流主バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全閉しておくものとする。 一 規則第6条、規則第7条、規則第8条、規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条、規則第19条、規則第22条の各号の一及び規則第25条に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、必要があるとき。 2 小容量放流副バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第22条第2項の規定により小容量放流主バルブ及び放流管の点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、必要があるとき。 3 小容量放流副バルブは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 4 小容量放流副バルブを操作する場合においては、小容量放流主バルブをあらかじめ全閉し、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。
（計測、点検及び整備） | 第23条 | 規則27条第2項に規定する計測は、別に定める調査測定基準により、点検及び整備は、別に定める点検整備基準により行うものとする。 2 所長は、ダム地点に設置した地震計により観測された加速度が25ガルを超えたとき、又は○○地方気象台により発表された気象庁震度階が4以上の地震が発生したときは、別に定めるところにより臨時の点検を行わなければならない。 | 規則第29条に規定する計測、点検及び整備は、別表-3に掲げる基準で行うものとする。 | 規則第29条第2項に規定する計測は、別に定める調査測定基準により、点検及び整備は、別に定める点検整備基準により行うものとする。 2 所長は、ダム地点に設置した地震計により観測された加速度が25ガルもしくは震度4を超えたとき、又は京都もしくは大津地方気象台により発表された気象庁震度階が宇治市もしくは大津市において4以上の地震が発生したときは、別に定めるところにより臨時の点検を行わなければならない。 | 規則第29条第2項に規定する計測は、別に定める調査測定基準により、点検及び整備は、別に定める点検整備基準により行うものとする。 2 所長は、ダム地点に設置した地震計により観測された加速度が25ガルもしくは震度4を超えたとき、又は京都もしくは大津地方気象台により発表された気象庁震度階が宇治市もしくは大津市において4以上の地震が発生したときは、別に定めるところにより臨時の点検を行わなければならない。
（観測） | 第24条 | 規則第28条に規定する観測は、第23条に定める調査測定基準により行うものとする。 |  | 規則第30条に規定する観測は、第24条に定める調査測定基準により行うものとする。 | 規則第30条に規定する観測は、第24条に定める調査測定基準により行うものとする。
（ゲート等の操作の記録） | 第26条 | 規則第29条に規定するゲート等を操作したときに記録すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 気象及び水象の状況 二 ゲート等の操作の事由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作を開始及び終了した時刻、ゲート等の開度、ゲート等の操作による放流量並びに水位の変動。 三 ダムからの放流に伴う一般に周知させるための措置及び関係機関への通知に関する事項。 四 その他、特記すべき事項。 2 規則第29条に規定する記録は、前項各号に定めるもののほか、第23条に規定する計測、点検及び整備を行った結果及び第24条の規定により観測した結果について行うものとする。 | 規則第31条に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 気象及び水象の状況。 二 ゲート操作の事由、操作したゲートの名称、ゲートの操作を開始及び終了した年月日並びに時刻、ゲートの開度、ゲートの操作による放流量並びに水位の変動。 三 ダム及びダムの関連施設、貯水池及び貯水池の上下流の被害の状況並びに河床変動の状況。 四 放流に伴う関係機関への通知及び一般に対する周知に関する事項。 五 その他特記すべき事項。 2 規則第31条に規定する記録は、前項各号に定めるもののほか、規則第29条に規定する計測、点検及び整備を行った結果及び規則第30条に規定する観測を行った結果について行うものとする。 | 規則第31条に規定するゲート等を操作したときに記録すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 気象及び水象の状況。 二 ゲート等の操作の事由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作を開始及び終了した時刻、ゲート等の開度、ゲート等の操作による放流量並びに水位の変動。 三 ダムからの放流に伴う一般に周知させるための措置及び関係機関への通知に関する事項。 四 その他、特記すべき事項。 2 規則第31条に規定する記録は、前項各号に定めるもののほか、第24条に規定する計測、点検及び整備を行った結果及び第25条の規定により観測した結果について行うものとする。 | 規則第31条に規定するゲート等を操作したときに記録すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 気象及び水象の状況。 二 ゲート等の操作の事由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作を開始及び終了した時刻、ゲート等の開度、ゲート等の操作による放流量並びに水位の変動。 三 ダムからの放流に伴う一般に周知させるための措置及び関係機関への通知に関する事項。 四 その他、特記すべき事項。 2 規則第31条に規定する記録は、前項各号に定めるもののほか、第24条に規定する計測、点検及び整備を行った結果及び第25条の規定により観測した結果について行うものとする。
（報告事項） | 第27条 | 所長は、次の各号に掲げる場合においては、すみやかにその状況を局長に報告しなければならない。 一 規則第13条の規定により洪水警戒体制を執ったとき及び規則第18条の規定によりこれを解除したとき。 二 規則第15条の規定により洪水調節を行ったとき。 三 ダム本体、付属設備、貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。 四 第23条第2項による地震が発生したとき及び臨時の点検を行ったとき。 五 貯水池において水質事故が発生したとき。 六 その他、必要と認めるとき。 | 所長は、次の各号の一に掲げる場合においては、速やかに、その状況を局長に報告しなければならない。 一 規則第13条の規定により洪水警戒体制を執ったとき及び規則第20条の規定によりこれを解除したとき。 二 規則第15条の規定により予備放流を行うとき。 三 規則第16条の規定により洪水調節を行ったとき及び規則第19条の規定により洪水に達しない流水の調節を行ったとき。 四 ダム本体、附属設備、貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。 五 ダムに設置された地震計により地震を観測し、臨時に点検を行ったとき。 六 堆砂状況の調査を行ったとき。 七 その他必要と認めるとき。 | 所長は、次の各号に掲げる場合においては、すみやかにその状況を局長に報告しなければならない。 一 規則第13条の規定により洪水警戒体制を執ったとき及び規則第20条の規定によりこれを解除したとき。 二 規則第15条の規定により予備放流を行うとき。 三 規則第16条の規定により洪水調節を行ったとき及び規則第19条の規定により洪水に達しない流水の調節を行ったとき。 四 ダム本体、付属設備、貯水池及び貯水池の上下流に異状を認めたとき。 五 第24条第2項による地震が発生したとき及び臨時の点検を行ったとき。 六 貯水池において水質事故が発生したとき。 七 その他、必要と認めるとき。 | 所長は、次の各号に掲げる場合においては、すみやかにその状況を局長に報告しなければならない。 一 規則第13条の規定により洪水警戒体制を執ったとき及び規則第20条の規定によりこれを解除したとき。 二 規則第15条の規定により予備放流を行うとき。 三 規則第16条の規定により洪水調節を行ったとき及び規則第19条の規定により洪水に達しない流水の調節を行ったとき。 四 ダム本体、付属設備、貯水池及び貯水池の上下流に異状を認めたとき。 五 第24条第2項による地震が発生したとき及び臨時の点検を行ったとき。 六 貯水池において水質事故が発生したとき。 七 その他、必要と認めるとき。
（管理年報の作成） | 第28条 | 所長は、別に定めるところによりダム管理年報を作成しなければならない。 | 所長は別に定めるところによりダム管理年報を作成しなければならない。 | 所長は、別に定めるところによりダム管理年報を作成しなければならない。 | 所長は、別に定めるところによりダム管理年報を作成しなければならない。
（検査） | 第29条 | 所長は、別に定めるところにより必要に応じてダム本体、貯水池及びダムに係る施設等の検査を実施するものとする。 |  | 所長は、別に定めるところにより必要に応じてダム本体、貯水池及びダムに係る施設等の検査を実施するものとする。 | 所長は、別に定めるところにより必要に応じてダム本体、貯水池及びダムに係る施設等の検査を実施するものとする。
（雑則） | 第30条 | 規則及びこの細則に定めるもののほか、規則及びこの細則の実施のため必要な手続きその他の要領は所長が定めることができる。 2 局長は細則を変更した場合は、ダム使用権者(又は他の工作物の管理者）に報告しなければならない。 | 規則及びこの細則に定めるもののほか、規則及びこの細則の実施のため必要な手続き、その他の要領は所長が定める。 2 所長は、前項の要領を定め、又は変更したときは、局長に報告するものとする。 | 規則及びこの細則に定めるもののほか、規則及びこの細則の実施のため必要な手続きその他の要領は所長が定めることができる。 2 所長は、前項の要領を定め、又は変更したときは、局長に報告するものとする。 | 規則及びこの細則に定めるもののほか、規則及びこの細則の実施のため必要な手続きその他の要領は所長が定めることができる。 2 所長は、前項の要領を定め、又は変更したときは、局長に報告するものとする。
（附則） |  | この細則は、平成○年○月○日から適用する。 | この細則は、平成5年5月25日から適用する。 | この細則は、令和○年○月○日から適用する。 2.天ケ瀬ダム操作細則(平成5年5月25日)は廃止する。 | この細則は、令和○年○月○日から適用する。 2.天ケ瀬ダム操作細則(平成5年5月25日)は廃止する。
別表-1 （第4条関係） |  |  | 関係機関 | 関係機関 | 関係機関
別表-2 （第10・11条関係） |  |  | 放流連絡通知基準・一般への周知基準（「放流連絡の手引き」より） （但し、流量による区分は、増量時には放流後の流量を、減量時には変更前の 流量を基準とする。） 別表-3 計測、点検及び整備における基準 別紙参照 別表-4 観測における基準 別紙参照 | 放流連絡通知基準・一般への周知基準（天ヶ瀬ダム放流連絡会による） （但し、流量による区分は、増量時には放流後の流量を、減量時には変更前の 流量を基準とする。 | 放流連絡通知基準・一般への周知基準（天ヶ瀬ダム放流連絡会による） （但し、流量による区分は、増量時には放流後の流量を、減量時には変更前の 流量を基準とする。
別表-3 （第13条関係） |  |  |  | 警報局等 | 警報局等

## 操作細則 (理由有)
天ヶ瀬ダム再開発事業完成後の操作細則 新旧対照表
|  | ダム操作細則記載例 | 現行操作細則 | 暫定操作細則（今回変更案） | 変更理由 | 最終操作細則（案）
通則 | 第１条 | ○○ダムの操作については、○○ダム操作規則(以下「規則」という。）に定めるほか、この細則の定めるところによる。 | 天ケ瀬ダムの操作については、天ケ瀬ダム操作規則（以下「規則」という。）に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。 | 天ケ瀬ダムの操作については、天ケ瀬ダム操作規則（以下「規則」という。）に定めるほか、この細則にの定めるところによる。 | 操作規則記載例と整合 | 天ケ瀬ダムの操作については、天ケ瀬ダム操作規則（以下「規則」という。）に定めるほか、この細則にの定めるところによる。
流入量 | 第2条 | 規則第3条に規定する流入量は、規則第5条に規定する水位の上昇又は低下の時間的割合から次式により算出するものとする。 Q＝(V＋q）／t Q：流入量(単位：立方メートル/秒） t：単位時間(単位：秒） V：単位時間に増減した貯留量(単位：立方メートル） q：単位時間内の積算全放流量(単位：立方メートル） | 規則第3条第1号に規定する流入量は、水位の上昇又は低下の時間的な割合から次式により算出するものとする。 Ｑi＝Ｖ／Ｔ＋Ｑo ただし Ｑi：流入量（立方メートル／秒） Ｖ：増加又は減少した貯留量（立方メートル） Ｔ：増加又は減少に要した時間（秒） Ｑo：放流量（立方メートル毎秒） | 第2条 規則第3条第1号に規定する流入量は、規則第5条に規定する水位の上昇又は低下の時間的割合から次式により算出するものとする。 Q＝(V＋q）／t Q：流入量(単位：立方メートル/秒） t：単位時間(単位：秒） V：単位時間に増減した貯留量(単位：立方メートル） q：単位時間内の積算全放流量(単位：立方メートル） | 操作規則記載例と整合 | 第2条 規則第3条第1号に規定する流入量は、規則第5条に規定する水位の上昇又は低下の時間的割合から次式により算出するものとする。 Q＝(V＋q）／t Q：流入量(単位：立方メートル/秒） t：単位時間(単位：秒） V：単位時間に増減した貯留量(単位：立方メートル） q：単位時間内の積算全放流量(単位：立方メートル）
（洪水警戒体制） | 第3条 | 規則第13条第1項第2号に規定する洪水警戒体制は、次の各号の一に該当する場合とする。 一 ○○ダム流域内(以下「流域内」という。）において連続雨量が○○ミリメートルに達したとき。 二 今後、流域内において○時間の雨量が○○ミリメートルを超えると予想されるとき。 三 流域内において総雨量が○○ミリメートルを超えると予想されるとき。 四 台風の中心が東経○○○度から○○○度の範囲において、北緯○○度に達したとき。 五 前線の位置が東経○○○度から○○○度の範囲において、北緯○○度に達したとき。 2 ○○ダム管理所長(以下「所長」という。）は、規則第13条の規定により、洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、配置、その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。 | 規則第13条第2項に規定する細則で定める場合とは、次の各号の一に該当する場合とする。 一 天ケ瀬ダム流域内（以下「流域内」という。）のいずれかの雨量観測所において、降り始めからの雨量が100ミリメートルを超えたとき。 二 貯水池の水位（以下「貯水位」という。）が、洪水期にあっては規則第8条に規定する制限水位を、非洪水期にあっては規則第6条に規定する常時満水位を超えると予想されるとき。 三 瀬田川洗堰の放流によりゲート操作が予想されるとき。 四 その他洪水の発生が予想されるとき。 2 淀川ダム統合管理事務所長（以下「所長」という。）は、規則第13条の規定により洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、配置、その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。 | 規則第13条第2項に規定する洪水警戒体制は、次の各号の一に該当する場合とする。 一 天ケ瀬ダム流域内（以下「流域内」という。）のいずれかの雨量観測所において、降り始めからの雨量が100ミリメートルを超えたとき。 二 貯水池の水位が、洪水期にあっては規則第8条に規定する制限水位を、非洪水期にあっては規則第6条に規定する常時満水位を超えると予想されるとき。 三 瀬田川洗堰の放流によりゲート操作が予想されるとき。 四 その他洪水の発生が予想されるとき。 2 淀川ダム統合管理事務所長（以下「所長」という。）は、規則第13条の規定により、洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、配置、その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。 | 操作規則記載例と整合 | 規則第13条第2項に規定する洪水警戒体制は、次の各号の一に該当する場合とする。 一 天ケ瀬ダム流域内（以下「流域内」という。）のいずれかの雨量観測所において、降り始めからの雨量が100ミリメートルを超えたとき。 二 貯水池の水位が、洪水期にあっては規則第8条に規定する制限水位を、非洪水期にあっては規則第6条に規定する常時満水位を超えると予想されるとき。 三 瀬田川洗堰の放流によりゲート操作が予想されるとき。 四 その他洪水の発生が予想されるとき。 2 淀川ダム統合管理事務所長（以下「所長」という。）は、規則第13条の規定により、洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、配置、その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。
(洪水警戒体制時における関係機関への連絡） | 第4条 | 規則第14条第1号に規定する関係機関は、別表第○に掲げる機関とする。 2 所長は、規則第14条第1号の規定により連絡する内容、時期及び連絡の手段等について、あらかじめ別表第○に掲げる関係機関と協議しておくものとする。 | 規則第14条第1号に規定する細則に定める関係機関とは、別表-1に掲げる機関とする。 | 規則第14条第1号に規定する関係機関は、別表-1に掲げる機関とする。 2 所長は、規則第14条第1号の規定により連絡する内容、時期及び連絡の手段等について、あらかじめ別表-第1に掲げる関係機関と協議しておくものとする。 | 操作規則記載例と整合 ・表記の統一 | 規則第14条第1号に規定する関係機関は、別表-1に掲げる機関とする。 2 所長は、規則第14条第1号の規定により連絡する内容、時期及び連絡の手段等について、あらかじめ別表-第1に掲げる関係機関と協議しておくものとする。
(洪水に達しない流水の調節） | 第5条 | 規則第17条に規定する流水に達しない流水の調節を行う場合においては、流入量を限度として、ダムから放流を行うものとする。 ただし、規則第13条第1項に規定する洪水警戒体制にある場合においては、規則第15条に規定する洪水調節への円滑な移行ができるよう、その他の場合にあっては、規則第22条規定する流水の正常な機能の維持のための放流及び規則第23条に規定する水道用水の供給のための放流に支障を与えないよう行うものとする。 |  | 規則第19条に規定する洪水に達しない流水の調節を行う場合においては、流入量を限度として、ダムから放流を行うものとする。 ただし、規則第13条第1項に規定する洪水警戒体制にある場合においては、規則第15条に規定する予備放流、規則第16条に規定する洪水調節への円滑な移行ができるよう行うものとする。 | 操作規則記載例と整合 | 規則第19条に規定する洪水に達しない流水の調節を行う場合においては、流入量を限度として、ダムから放流を行うものとする。 ただし、規則第13条第1項に規定する洪水警戒体制にある場合においては、規則第15条に規定する予備放流、規則第16条に規定する洪水調節への円滑な移行ができるよう行うものとする。
(特にやむを得ない理由によるダムからの放流） | 第6条 | 規則第19条第1項第5号に規定する特にやむを得ない理由があるときは、次の各号の一に該当する場合とする。 一 ダム本体及び貯水池等について、調査又は補修を行うため必要があるとき。 二 その他特に必要があるとき。 |  | 規則第22条第1項第3号に規定する特にやむを得ない理由があるときは、次の各号の一に該当する場合とする。 一 ダム本体及び貯水池等について、調査又は補修を行うため必要があるとき。 二 その他特に必要があるとき。 | 操作規則記載例と整合 | 規則第22条第1項第3号に規定する特にやむを得ない理由があるときは、次の各号の一に該当する場合とする。 一 ダム本体及び貯水池等について、調査又は補修を行うため必要があるとき。 二 その他特に必要があるとき。
（放流の原則） | 第7条 | 規則第20条の規定により、ダムから放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を生じないように努めるものとした放流の原則は、次に定める方法を基準とする。 ただし、気象、水象その他の理由により特に必要があると認める場合においては、流入量の時間的な増加割合を限度として放流を行うことができる。 2 所長は、気象、水象その他の理由により、ダムによって貯留された流水が、サーチャージ水位を超えると予想される場合、又はダム本体及び貯水池等に異常が生じた場合、その他緊急かつやむを得ない場合においては、前項の規定によらないことができる。 | 規則第23条に規定する下流に急激な水位の変動を生じないような放流量については、下表によるものとする。 2 規則第16条に規定する洪水調節の場合の操作については、前頁の規定によらないことができる。 3 所長は、気象、水象その他の理由により、貯留された流水が規則第7条に規定するサーチャージ水位を超えると予想される場合又は堤体に異常が生じた場合、その他緊急やむを得ない場合は第1項の規定によらないことができる。 | 規則第23条の規定により、ダムから放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を生じないように努めるとした放流の原則は、次に定める方法を基準とする。 ただし、気象、水象その他の理由により特に必要があると認める場合においては、流入量の時間的な増加割合を限度として放流を行うことができる。 2 規則第16条に規定する洪水調節の場合の操作については、前頁の規定によらないことができる。 3 所長は、気象、水象その他の理由により、ダムによって貯留された流水が、サーチャージ水位を超えると予想される場合、又はダム本体及び貯水池等に異常が生じた場合、その他緊急かつやむを得ない場合においては、前項の規定によらないことができる。 | 操作規則記載例と整合 ・放流の増減量は変更無し。 ・２項の記載抹消（ダム操作細則記載例と整合） | 規則第23条の規定により、ダムから放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を生じないように努めるとした放流の原則は、次に定める方法を基準とする。 ただし、気象、水象その他の理由により特に必要があると認める場合においては、流入量の時間的な増加割合を限度として放流を行うことができる。 2 規則第16条に規定する洪水調節の場合の操作については、前頁の規定によらないことができる。 3 所長は、気象、水象その他の理由により、ダムによって貯留された流水が、サーチャージ水位を超えると予想される場合、又はダム本体及び貯水池等に異常が生じた場合、その他緊急かつやむを得ない場合においては、前項の規定によらないことができる。
（洪水警戒体制の解除） | 第8条 | 所長は、流入量が洪水量以下に減少し、気象、水象その他の状況により洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認めるときは、規則第18条の規定により洪水警戒体制を解除しなければならない。 2 所長は、洪水警戒体制を解除したときは、別表第○に掲げる関係機関に連絡するものとする。 | 所長は、貯水位が規則第8条に規定する制限水位になり、流入量が毎秒840立方メートル以下に減少した場合において、気象、水象状況から洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認められるときは、規則第20条の規定により洪水警戒体制を解除しなければならない。 2 所長は、洪水警戒体制を解除したときは、規則第14条第1号に規定する関係機関に連絡するものとする。 | 所長は、貯水位が規則第8条に規定する制限水位になり、流入量が毎秒1,140立方メートル以下に減少した場合において、気象、水象その他の状況により洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認められるときは、規則第20条の規定により洪水警戒体制を解除しなければならない。 2 所長は、洪水警戒体制を解除したときは、別表-第1に掲げる関係機関に連絡するものとする。 | 操作規則記載例と整合 ・表記の統一 | 所長は、貯水位が規則第8条に規定する制限水位になり、流入量が毎秒1,140立方メートル以下に減少した場合において、気象、水象その他の状況により洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認められるときは、規則第20条の規定により洪水警戒体制を解除しなければならない。 2 所長は、洪水警戒体制を解除したときは、別表-第1に掲げる関係機関に連絡するものとする。
（放流量） | 第9条 |  | 規則第15条、第16条、第17条、第18条第2項及び第22条第2項に規定する流量は関西電力株式会社宇治発電所運転時の流量であり、同発電所の運転の停止時には、規定された流量に毎秒60立方メートルを加算した量の流量とするものとする。 | 規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条第2項及び規則第22条第2項に規定する流量は関西電力株式会社宇治発電所運転時の流量であり、同発電所の運転の停止時には、規定された流量に毎秒60立方メートルを加算した量の流量とするものとする。 | 操作規則記載例と整合 | 規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条第2項及び規則第22条第2項に規定する流量は関西電力株式会社宇治発電所運転時の流量であり、同発電所の運転の停止時には、規定された流量に毎秒60立方メートルを加算した量の流量とするものとする。
（局長の承認事項） | 第10条 | 所長は、規則第8条、規則第15条及び規則第16条第1項のそれぞれただし書きを適用する場合並びに規則第16条第2項、規則第19条第1項第2号及び第7条第2項をそれぞれ適用する場合は、あらかじめ○○地方整備局長(以下「局長」という。）の承認を得なければならない。 | 所長は、規則第15条ただし書き、第16条ただし書き、第17条ただし書き及び第18条第2項ただし書きの規定により放流を行うときは、ゲートの操作の方法について、あらかじめ近畿地方建設局長（以下「局長」という。）の承認を得なければならない。 | 所長は、規則第15条、規則第16条、規則第17条及び規則第18条第2項のそれぞれただし書きを適用する場合は、あらかじめ近畿地方整備局長（以下「局長」という。）の承認を得なければならない。 | 操作規則記載例と整合 | 所長は、規則第15条、規則第16条、規則第17条及び規則第18条第2項のそれぞれただし書きを適用する場合は、あらかじめ近畿地方整備局長（以下「局長」という。）の承認を得なければならない。
（放流に関する通知等を行う場合） | 第11条 | 所長は、次の各号の一に該当する場合においては、規則第25条の規定により関係機関に通知するとともに、一般への周知を行うものとする。 一 コンジットゲートから放流を開始するとき。 二 クレストゲートから放流を開始するとき。 三 第7条第1項に規定する基準を超えて放流するとき。 四 第7条第2項の規定により放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を生じると予想されるとき。 五 その他、下流に急激な水位の変動を生じると予想されるとき。 | 所長は、次の各号の一に該当する場合は、規則第27条に規定する関係機関への通知及び一般への周知のための必要な措置を執らなければならない。 一 コンジットゲート又はクレストゲートから放流を開始するとき。 二 第6条第3項の規定により放流を行う場合で、下流に急激な水位等の変動が生ずると予想されるとき。 | 所長は、次の各号の一に該当する場合においては、規則第27条の規定により関係機関に通知するとともに、一般への周知を行うものとする。 一 コンジットゲート、トンネル洪水吐ゲート又はクレストゲートから放流を開始するとき。 二 第7条第1項に規定する基準を超えて放流するとき。 三 第7条第3項の規定により放流を行う場合において、下流に急激な水位等の変動が生ずると予想されるとき。 四 その他、下流に急激な水位の変動を生じると予想されるとき。 五 規則第15条に規定する予備放流及び規則第16条に規定する洪水調節の開始時 六 規則第18条による瀬田川洗堰において琵琶湖の水位低下のための操作による増量放流を行うとき | 操作規則記載例と整合 ・該当項目は実態に合わせて修正 | 所長は、次の各号の一に該当する場合においては、規則第27条の規定により関係機関に通知するとともに、一般への周知を行うものとする。 一 コンジットゲート、トンネル洪水吐ゲート又はクレストゲートから放流を開始するとき。 二 第7条第1項に規定する基準を超えて放流するとき。 三 第7条第3項の規定により放流を行う場合において、下流に急激な水位等の変動が生ずると予想されるとき。 四 その他、下流に急激な水位の変動を生じると予想されるとき。 五 規則第15条に規定する予備放流及び規則第16条に規定する洪水調節の開始時 六 規則第18条による瀬田川洗堰において琵琶湖の水位低下のための操作による増量放流を行うとき
（放流に関する通知等を行う範囲） | 第12条 | 規則第25条に規定する通知すべき関係機関は、別表第○に掲げる機関とする。 2 規則第25条に規定する一般に周知させるため必要な措置は、次の各号の一に示す範囲とする。 一 前条第1号及び第3号に規定する場合においては、○○警報所より○○警報所までの区間について行うものとする。 二 前条第2号及び第4号並びに第5号に規定する場合においては、○○警報所より○○警報所までの区間について行うものとする。 | 規則第27条に規定する関係機関及び一般への周知の必要な範囲は、別表-2に掲げるものとする。 | 規則第27条に規定する通知すべき関係機関及び一般への周知の必要な範囲は、別表-2に掲げるものとする。 | 操作規則記載例と整合 | 規則第27条に規定する通知すべき関係機関及び一般への周知の必要な範囲は、別表-2に掲げるものとする。
（放流に関する通知等の方法） | 第13条 | 規則第25条に規定する放流に関する通知等は、次の各号に定める方法により行うものとする。 一 関係機関に対する通知は、第10条に規定する放流を開始する約1時間前に行うものとする。 二 一般に周知させるため必要な措置は、別表第○に掲げる警報所により行うものとする。 イ ダムに設置されたサイレンの吹鳴は、第7条第2項及び第10条に規定する放流を行う約30分前に行うものとする。 ロ ダム以外の警報所のサイレンもしくはスピーカー(擬似音によるもの）の吹鳴は、各警報所地点の水位が上昇すると予想される約30分前に行うものとする。 ハ イ、ロに規定する措置のほか、警報車による下流の巡視を行うものとする。 ニ サイレンもしくは擬似音による吹鳴の方法は、次に定める方法によるものとする。 | 規則第27条に規定する通知等は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。 一 関係機関に対する通知は、別表-2に掲げる通知時刻に行うものとする。 二 一般に周知させるための必要な措置は、次により行うものとする。 ア 警報局による警報は、当該地点の水位が上昇すると認められる約30分前から行うものとし、サイレン又はサイレン擬似音による警報は、次に定める方法により行うものとする。 イ アに規定する措置のほか、警報車により下流の巡視を行うものとする。 | 規則第27条に規定する放流に関する通知等は、次の各号に定める方法により行うものとする。 一 関係機関に対する通知は、別表第2に掲げる通知時刻に行うものとする。 二 一般に周知させるための必要な措置は、別表第-3に掲げる警報局により行うものとする。 イ 警報局による警報は、当該地点の水位が上昇すると認められる約30分前から行うものとし、サイレン又はサイレン擬似音による警報は、次に定める方法により行うものとする。 ロ イに規定する措置のほか、警報車により下流の巡視を行うものとする。 | 操作規則記載例と整合 | 規則第27条に規定する放流に関する通知等は、次の各号に定める方法により行うものとする。 一 関係機関に対する通知は、別表第2に掲げる通知時刻に行うものとする。 二 一般に周知させるための必要な措置は、別表第-3に掲げる警報局により行うものとする。 イ 警報局による警報は、当該地点の水位が上昇すると認められる約30分前から行うものとし、サイレン又はサイレン擬似音による警報は、次に定める方法により行うものとする。 ロ イに規定する措置のほか、警報車により下流の巡視を行うものとする。
(上記を3回繰り返し）
（放流に関する通知等の方法） | 第14条 | 前条第1号に規定する通知は、放流する日時のほか、放流量又は放流により上昇する下流の水位の見込みを示して行うものとする。 | 前条に規定する通知等は、放流する日時のほか放流量又は放流により上昇する下流の水位の見込みを示して行うものとする。 | 前条第1号に規定する通知は、放流する日時のほか、放流量又は放流により上昇する下流の水位の見込みを示して行うものとする。 | 操作規則記載例と整合 | 前条第1号に規定する通知は、放流する日時のほか、放流量又は放流により上昇する下流の水位の見込みを示して行うものとする。
(ゲート及びバルブの名称） | 第15条 | コンジットゲートの名称は、次の各号のとおりとする。 一 コンジットゲートは、下流側にあるものをコンジットゲート、上流側にあるものをコンジット予備ゲートという。 二 コンジットゲートは、左岸側からコンジット1号ゲート、コンジット2号ゲートという。 三 コンジット予備ゲートは、左岸側からコンジット予備1号ゲート及びコンジット予備2号ゲートという。 2 クレストゲートの名称は、左岸側からクレスト1号ゲート、クレスト2号ゲートという。 3 ダム本体上流側にあり、選択取水を行うためのゲートを取水ゲートという。 4 利水放流管バルブは、左岸側にあるものから主管バルブ及び分岐管バルブという。 5 利水放流管予備バルブは、左岸側にあるものから主管予備バルブ及び分岐管予備バルブという。 | ゲートの名称は、次の各号に定めるところによるものとする。 一 クレストゲートは、左岸側にあるものからクレスト1号ゲート、クレスト2号ゲート、クレスト3号ゲート及びクレスト4号ゲートという。 二 コンジットゲートは、左岸側にあるものからコンジット1号ゲート、コンジット2号ゲート及びコンジット3号ゲートという。 三 コンジット予備ゲートは、左岸側にあるものからコンジット予備1号ゲート、コンジット予備2号ゲート及びコンジット予備3号ゲートという。 | コンジットゲートの名称は、次の各号に定めるところによるものとする。 一 コンジットゲートは、左岸側にあるものからコンジット1号ゲート、コンジット2号ゲート及びコンジット3号ゲートという。 二 コンジット予備ゲートは、左岸側にあるものからコンジット予備1号ゲート、コンジット予備2号ゲート及びコンジット予備3号ゲートという。 2 クレストゲートの名称は、左岸側にあるものからクレスト1号ゲート、クレスト2号ゲート、クレスト3号ゲート及びクレスト4号ゲートという。 3 トンネル洪水吐ゲートの名称は、次の各号のとおりとする。 一 トンネル洪水吐ゲートは、下流側にあるものから順に、主ゲート、副ゲート、修理用ゲートという。 二 主ゲート、副ゲートは、それぞれ左岸側から1号ゲート、2号ゲートという。 4 小容量放流バルブは、下流側にあるものから順に、小容量放流主バルブ、小容量放流副バルブという。 | 操作規則記載例と整合 ・再開発後の天ケ瀬ダムの放流設備は、既設のコンジットゲート、クレストゲートと新設のトンネル洪水吐ゲート、小規模放流バルブから構成される。 トンネル洪水吐ゲートの名称は「ダム・堰施設技術基準(案)」の「用語の定義」を基に設定。 なお、呑口を「予備水門」とすべきだが、ヒューマンエラーを無くす観点から「修理用ゲート」と設定。 | コンジットゲートの名称は、次の各号に定めるところによるものとする。 一 コンジットゲートは、左岸側にあるものからコンジット1号ゲート、コンジット2号ゲート及びコンジット3号ゲートという。 二 コンジット予備ゲートは、左岸側にあるものからコンジット予備1号ゲート、コンジット予備2号ゲート及びコンジット予備3号ゲートという。 2 クレストゲートの名称は、左岸側にあるものからクレスト1号ゲート、クレスト2号ゲート、クレスト3号ゲート及びクレスト4号ゲートという。 3 トンネル洪水吐ゲートの名称は、次の各号のとおりとする。 一 トンネル洪水吐ゲートは、下流側にあるものから順に、主ゲート、副ゲート、修理用ゲートという。 二 主ゲート、副ゲートは、それぞれ左岸側から1号ゲート、2号ゲートという。 4 小容量放流バルブは、下流側にあるものから順に、小容量放流主バルブ、小容量放流副バルブという。
(コンジットゲート及びコンジット予備ゲートの操作） | 第16条 | コンジットゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第6条、規則第7条、規則第8条、規則第15条、規則第16条、規則第17条及び規則第19条の各号の一に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、特に必要があるとき。 2 コンジット予備ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第19条第2号の規定により、ゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、特に必要があるとき。 | ダムから放流を行う場合は、コンジットゲートの操作により行うものとする。これによって所要の放流ができない場合は、クレストゲートを操作して行うものとする。 2 クレストゲート及びコンジットゲートは、次の各号に掲げる場合を除き常に閉塞しておくものとする。 一 規則第15条、第16条、第17条、第18条又は第19条の規定により放流を行う場合。 二 規則第29条の規定によりクレストゲート及びコンジットゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。 三 その他所長が必要と認めるとき。 | コンジットゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第6条、規則第7条、規則第8条、規則第9条、規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条、規則第19条、規則第22条及び規則第25条の各号の一に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、特に必要があるとき。 2 コンジット予備ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第292条第1項2号の規定により、ゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、特に必要があるとき。 | 操作規則記載例と整合 ・第9条は、用語の定義だけの説明であり、放流の行為を説明していないため抹消。 | コンジットゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第6条、規則第7条、規則第8条、規則第9条、規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条、規則第19条、規則第22条及び規則第25条の各号の一に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、特に必要があるとき。 2 コンジット予備ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第292条第1項2号の規定により、ゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、特に必要があるとき。
(コンジットゲート及びコンジット予備ゲートの操作の方法） | 第17条 | コンジットゲートを操作する場合においては、規則第19条第2号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 コンジットゲートの操作は、コンジット1号ゲート、コンジット2号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 コンジットゲート各門の開度の差は、○○センチメートル以内とする。 三 コンジットゲートの開閉時における最小開度は、○○センチメートルとする。 2 コンジット予備ゲートを操作する場合においては、規則第19条第2号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 コンジット予備ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 コンジット予備ゲートを全開する場合においては、コンジットゲートをあらかじめ全閉し、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。 三 コンジット予備ゲートを全閉する場合においては、緊急やむを得ない場合を除き、コンジットゲートを全閉したのちに操作するものとする。 四 コンジット予備ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。 | ゲートの操作は次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 クレストゲートを開くときは、クレスト2号ゲートから開始し、3号ゲート、1号ゲート、4号ゲートの順に同じ開度まで行うものとする。 二 コンジットゲートを開くときは、コンジット2号ゲートから開始し、コンジット1号ゲート、コンジット3号ゲートの順に同程度の開度まで行うものとする。 三 コンジット予備ゲートは、常に全開し、又は全閉するものとする。なお、コンジット予備ゲートを全開する場合、及びコンジットゲートの点検又は整備のためコンジット予備ゲートを全閉するときは、コンジットゲートが全閉された後に操作するものとする。 | コンジットゲートを操作する場合においては、規則第292条第12号に規定する場合を除き、原則として、次の各号の定めによらなければならない。 一 コンジットゲートの操作は、コンジット2号ゲート、コンジット1号ゲート、コンジット3号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 コンジットゲートの開閉時における最小開度は、10センチメートルとする。 2 コンジット予備ゲートを操作する場合においては、規則第292条第12号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 コンジット予備ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 コンジット予備ゲートを全開する場合においては、コンジットゲートをあらかじめ全閉し、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。 三 コンジット予備ゲートを全閉する場合においては、緊急やむを得ない場合を除き、コンジットゲートを全閉したのちに操作するものとする。 四 コンジット予備ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。 | 操作規則記載例と整合 ・コンジットゲートの最小開度は現行基準の10cmに修正 ・開度差については２：１：２の放流を行うことから、現行と同様に設定していない。 | コンジットゲートを操作する場合においては、規則第292条第12号に規定する場合を除き、原則として、次の各号の定めによらなければならない。 一 コンジットゲートの操作は、コンジット2号ゲート、コンジット1号ゲート、コンジット3号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 コンジットゲートの開閉時における最小開度は、10センチメートルとする。 2 コンジット予備ゲートを操作する場合においては、規則第292条第12号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 コンジット予備ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 コンジット予備ゲートを全開する場合においては、コンジットゲートをあらかじめ全閉し、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。 三 コンジット予備ゲートを全閉する場合においては、緊急やむを得ない場合を除き、コンジットゲートを全閉したのちに操作するものとする。 四 コンジット予備ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。
(クレストゲートの操作） | 第18条 | クレストゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第15条のただし書きにより操作を行うとき。 二 規則第19条第2号の規定によりクレストゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。 三 その他、特に必要があるとき。 |  | クレストゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第16条のただし書きにより操作を行うとき。 二 規則第292条第12号の規定によりクレストゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。 三 その他、特に必要があるとき。 | 操作規則記載例と整合 | クレストゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第16条のただし書きにより操作を行うとき。 二 規則第292条第12号の規定によりクレストゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。 三 その他、特に必要があるとき。
(クレストゲート操作の方法） | 第19条 | クレストゲートを操作する場合においては、規則第19条第2号に規定する場合を除き、原則として、次の各号の定めによらなければならない。 一 クレストゲートの操作は、クレスト1号ゲート、クレスト2号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 クレストゲート各門の開度の差は、○○センチメートル以内とする。 三 クレストゲートの開閉時における最小開度は、○○センチメートルとする。 |  | クレストゲートを操作する場合においては、規則第292条第12号に規定する場合を除き、原則として、次の各号の定めによらなければならない。 一 クレストゲートの操作は、クレスト2号ゲート、クレスト3号ゲート、クレスト1号ゲート、クレスト4号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 クレストゲート各門の開度の差は、1メートル以内とする。 | 操作規則記載例と整合 ・開度差については、ダム操作細則作成要領(案)の一般的な記載例に従い1mとした、ただし書き操作で各ゲートの開度差が1mを超える場合も想定されるため、抹消する。 最小開度は完成図書には1cmと記載されており、これ以下での操作は無いと考えられることから、操作細則には明記しない。 | クレストゲートを操作する場合においては、規則第292条第12号に規定する場合を除き、原則として、次の各号の定めによらなければならない。 一 クレストゲートの操作は、クレスト2号ゲート、クレスト3号ゲート、クレスト1号ゲート、クレスト4号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 クレストゲート各門の開度の差は、1メートル以内とする。
（トンネル洪水吐ゲートの操作） | 第20条 |  |  | 主ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第6条、規則第7条、規則第8条、規則第9条、規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条、規則第19条、規則第22条及び規則第25条の各号の一に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、特に必要があるとき。 2 副ゲート、修理用ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第292条第12号の規定により、ゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、特に必要があるとき。 | 操作規則記載例と整合 ・第9条は、用語の定義だけの説明であり、放流の行為を説明していないため抹消。 | 主ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 一 規則第6条、規則第7条、規則第8条、規則第9条、規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条、規則第19条、規則第22条及び規則第25条の各号の一に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、特に必要があるとき。 2 副ゲート、修理用ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第292条第12号の規定により、ゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、特に必要があるとき。
（トンネル洪水吐ゲートの操作の方法） | 第21条 |  |  | 主ゲートを操作する場合においては、規則第292条第12号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 主ゲートの操作は、1号ゲート、2号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 主ゲート各門の開度の差は、1メートル以内とする。 三 二 主ゲートの開閉時における最小開度は、10センチメートルとする。 2 副ゲートを操作する場合においては、規則第292条第12号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 副ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 副ゲートを全閉する場合においては、緊急やむを得ない場合を除き、主ゲートを全閉したのちに操作するものとする。 三 副ゲートを全開する場合においては、主ゲートを全閉して水圧の平衡を保ったのち、または、修理用ゲートを全閉して、ドライ状態としたトンネル内の貯留水を抜水したのちに操作するものとする。 四 副ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。 3 修理用ゲートを操作する場合においては、規則第292条第12号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 修理用ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 修理用ゲートを全開する場合においては、主ゲートまたは副ゲートをあらかじめ全閉し、トンネル内に通水を行い、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。 三 修理用ゲートを全閉する場合においては、主ゲートまたは副ゲートを全閉したのちに操作するものとする。 四 修理用ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。 | 操作規則記載例と整合 ・最小開度は微小放流時の振動による主ゲート本体への影響を考慮し、10cmとした。 ・主ゲート各門の開度差は、天ヶ瀬ダムとトンネルとの放流パターンに応じて供用後に変更が必要となる可能性があるため抹消する。 ・副ゲートには流水遮断機能がないため、第2項第2号の「緊急やむを得ない場合を除き」文言を削除。 ・第3項第4号に「流利用ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。」を追加し、副ゲートと表記を統一した。 | 主ゲートを操作する場合においては、規則第292条第12号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 主ゲートの操作は、1号ゲート、2号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。 二 主ゲート各門の開度の差は、1メートル以内とする。 三 二 主ゲートの開閉時における最小開度は、10センチメートルとする。 2 副ゲートを操作する場合においては、規則第292条第12号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 副ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 副ゲートを全閉する場合においては、緊急やむを得ない場合を除き、主ゲートを全閉したのちに操作するものとする。 三 副ゲートを全開する場合においては、主ゲートを全閉して水圧の平衡を保ったのち、または、修理用ゲートを全閉して、ドライ状態としたトンネル内の貯留水を抜水したのちに操作するものとする。 四 副ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。 3 修理用ゲートを操作する場合においては、規則第292条第12号に規定する場合を除き、原則として次の各号の定めによらなければならない。 一 修理用ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 二 修理用ゲートを全開する場合においては、主ゲートまたは副ゲートをあらかじめ全閉し、トンネル内に通水を行い、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。 三 修理用ゲートを全閉する場合においては、主ゲートまたは副ゲートを全閉したのちに操作するものとする。 四 修理用ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。
（小容量放流主バルブの操作） | 第22条 |  |  | 小容量放流主バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全閉しておくものとする。 一 規則第6条、規則第78条、規則第89条、規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条、規則第19条、規則第22条の各号の一及び規則第25条に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、必要があるとき。 2 小容量放流副バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第22条第2項の規定により小容量放流主バルブ及び放流管の点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、必要があるとき。 3 小容量放流副バルブは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 4 小容量放流副バルブを操作する場合においては、小容量放流主バルブをあらかじめ全閉し、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。 | ・操作規則記載例と整合 ・主バルブと副バルブの記載を統合 ・主バルブは本来であれば以下の利水目的だけの使用となるが、洪水調節時の放流量の微量調節としての使用も想定している。 ①発電最低水位（EL.67.1m）を下回った場合 ②天ヶ瀬発電放流設備の最小放流量(15m3/s未満)を下回った場合 ②天ヶ瀬発電放流設備が試験、点検等で停止している場合 | 小容量放流主バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全閉しておくものとする。 一 規則第6条、規則第78条、規則第89条、規則第15条、規則第16条、規則第17条、規則第18条、規則第19条、規則第22条の各号の一及び規則第25条に該当する場合において、ダムから放流を行うとき。 二 その他、必要があるとき。 2 小容量放流副バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第22条第2項の規定により小容量放流主バルブ及び放流管の点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、必要があるとき。 3 小容量放流副バルブは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 4 小容量放流副バルブを操作する場合においては、小容量放流主バルブをあらかじめ全閉し、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。
（小容量放流副バルブの操作） | 第23条 |  |  | 小容量放流副バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第22条第2項の規定により小容量放流主バルブ及び放流管の点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、必要があるとき。 2 小容量放流副バルブは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 3 小容量放流副バルブを操作する場合においては、小容量放流主バルブをあらかじめ全閉し、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。 | 新設の小容量放流副バルブの操作を規定。 | 小容量放流副バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 一 規則第22条第2項の規定により小容量放流主バルブ及び放流管の点検又は整備を行う必要があるとき。 二 その他、必要があるとき。 2 小容量放流副バルブは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態に置いてはならない。 3 小容量放流副バルブを操作する場合においては、小容量放流主バルブをあらかじめ全閉し、水圧の平衡を保ったのち操作するものとする。
（計測、点検及び整備） | 第23条 | 規則27条第2項に規定する計測は、別に定める調査測定基準により、点検及び整備は、別に定める点検整備基準により行うものとする。 2 所長は、ダム地点に設置した地震計により観測された加速度が25ガルを超えたとき、又は○○地方気象台により発表された気象庁震度階が4以上の地震が発生したときは、別に定めるところにより臨時の点検を行わなければならない。 | 規則第29条に規定する計測、点検及び整備は、別表-3に掲げる基準で行うものとする。 | 規則第29条第2項に規定する計測は、別に定める調査測定基準により、点検及び整備は、別に定める点検整備基準により行うものとする。 2 所長は、ダム地点に設置した地震計により観測された加速度が25ガルもしくは震度4を超えたとき、又は京都もしくは大津地方気象台により発表された気象庁震度階が宇治市もしくは大津市において4以上の地震が発生したときは、別に定めるところにより臨時の点検を行わなければならない。 | 操作規則記載例と整合 ・計測、点検、観測方法は別途に定める。 ・天ヶ瀬ダムの点検基準との整合 | 規則第29条第2項に規定する計測は、別に定める調査測定基準により、点検及び整備は、別に定める点検整備基準により行うものとする。 2 所長は、ダム地点に設置した地震計により観測された加速度が25ガルもしくは震度4を超えたとき、又は京都もしくは大津地方気象台により発表された気象庁震度階が宇治市もしくは大津市において4以上の地震が発生したときは、別に定めるところにより臨時の点検を行わなければならない。
（観測） | 第24条 | 規則第28条に規定する観測は、第23条に定める調査測定基準により行うものとする。 |  | 規則第30条に規定する観測は、第24条に定める調査測定基準により行うものとする。 | 操作規則記載例と整合 ・観測方法は別途に定める。 | 規則第30条に規定する観測は、第24条に定める調査測定基準により行うものとする。
（ゲート等の操作の記録） | 第26条 | 規則第29条に規定するゲート等を操作したときに記録すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 気象及び水象の状況 二 ゲート等の操作の事由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作を開始及び終了した時刻、ゲート等の開度、ゲート等の操作による放流量並びに水位の変動。 三 ダムからの放流に伴う一般に周知させるための措置及び関係機関への通知に関する事項。 四 その他、特記すべき事項。 2 規則第29条に規定する記録は、前項各号に定めるもののほか、第23条に規定する計測、点検及び整備を行った結果及び第24条の規定により観測した結果について行うものとする。 | 規則第31条に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 気象及び水象の状況。 二 ゲート操作の事由、操作したゲートの名称、ゲートの操作を開始及び終了した年月日並びに時刻、ゲートの開度、ゲートの操作による放流量並びに水位の変動。 三 ダム及びダムの関連施設、貯水池及び貯水池の上下流の被害の状況並びに河床変動の状況。 四 放流に伴う関係機関への通知及び一般に対する周知に関する事項。 五 その他特記すべき事項。 2 規則第31条に規定する記録は、前項各号に定めるもののほか、規則第29条に規定する計測、点検及び整備を行った結果及び規則第30条に規定する観測を行った結果について行うものとする。 | 規則第31条に規定するゲート等を操作したときに記録すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 気象及び水象の状況。 二 ゲート等の操作の事由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作を開始及び終了した時刻、ゲート等の開度、ゲート等の操作による放流量並びに水位の変動。 三 ダムからの放流に伴う一般に周知させるための措置及び関係機関への通知に関する事項。 四 その他、特記すべき事項。 2 規則第31条に規定する記録は、前項各号に定めるもののほか、第24条に規定する計測、点検及び整備を行った結果及び第25条の規定により観測した結果について行うものとする。 | 操作規則記載例と整合 | 規則第31条に規定するゲート等を操作したときに記録すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 気象及び水象の状況。 二 ゲート等の操作の事由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作を開始及び終了した時刻、ゲート等の開度、ゲート等の操作による放流量並びに水位の変動。 三 ダムからの放流に伴う一般に周知させるための措置及び関係機関への通知に関する事項。 四 その他、特記すべき事項。 2 規則第31条に規定する記録は、前項各号に定めるもののほか、第24条に規定する計測、点検及び整備を行った結果及び第25条の規定により観測した結果について行うものとする。
（報告事項） | 第27条 | 所長は、次の各号に掲げる場合においては、すみやかにその状況を局長に報告しなければならない。 一 規則第13条の規定により洪水警戒体制を執ったとき及び規則第18条の規定によりこれを解除したとき。 二 規則第15条の規定により洪水調節を行ったとき。 三 ダム本体、付属設備、貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。 四 第23条第2項による地震が発生したとき及び臨時の点検を行ったとき。 五 貯水池において水質事故が発生したとき。 六 その他、必要と認めるとき。 | 所長は、次の各号の一に掲げる場合においては、速やかに、その状況を局長に報告しなければならない。 一 規則第13条の規定により洪水警戒体制を執ったとき及び規則第20条の規定によりこれを解除したとき。 二 規則第15条の規定により予備放流を行うとき。 三 規則第16条の規定により洪水調節を行ったとき及び規則第19条の規定により洪水に達しない流水の調節を行ったとき。 四 ダム本体、附属設備、貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。 五 ダムに設置された地震計により地震を観測し、臨時に点検を行ったとき。 六 堆砂状況の調査を行ったとき。 七 その他必要と認めるとき。 | 所長は、次の各号に掲げる場合においては、すみやかにその状況を局長に報告しなければならない。 一 規則第13条の規定により洪水警戒体制を執ったとき及び規則第20条の規定によりこれを解除したとき。 二 規則第15条の規定により予備放流を行うとき。 三 規則第16条の規定により洪水調節を行ったとき及び規則第19条の規定により洪水に達しない流水の調節を行ったとき。 四 ダム本体、付属設備、貯水池及び貯水池の上下流に異状を認めたとき。 五 第24条第2項による地震が発生したとき及び臨時の点検を行ったとき。 六 貯水池において水質事故が発生したとき。 七 その他、必要と認めるとき。 | 操作規則記載例と整合 | 所長は、次の各号に掲げる場合においては、すみやかにその状況を局長に報告しなければならない。 一 規則第13条の規定により洪水警戒体制を執ったとき及び規則第20条の規定によりこれを解除したとき。 二 規則第15条の規定により予備放流を行うとき。 三 規則第16条の規定により洪水調節を行ったとき及び規則第19条の規定により洪水に達しない流水の調節を行ったとき。 四 ダム本体、付属設備、貯水池及び貯水池の上下流に異状を認めたとき。 五 第24条第2項による地震が発生したとき及び臨時の点検を行ったとき。 六 貯水池において水質事故が発生したとき。 七 その他、必要と認めるとき。
（管理年報の作成） | 第28条 | 所長は、別に定めるところによりダム管理年報を作成しなければならない。 | 所長は別に定めるところによりダム管理年報を作成しなければならない。 | 所長は、別に定めるところによりダム管理年報を作成しなければならない。 |  | 所長は、別に定めるところによりダム管理年報を作成しなければならない。
（検査） | 第29条 | 所長は、別に定めるところにより必要に応じてダム本体、貯水池及びダムに係る施設等の検査を実施するものとする。 |  | 所長は、別に定めるところにより必要に応じてダム本体、貯水池及びダムに係る施設等の検査を実施するものとする。 | 操作規則記載例と整合 ・検査方法は別途定める | 所長は、別に定めるところにより必要に応じてダム本体、貯水池及びダムに係る施設等の検査を実施するものとする。
（雑則） | 第30条 | 規則及びこの細則に定めるもののほか、規則及びこの細則の実施のため必要な手続きその他の要領は所長が定めることができる。 2 局長は細則を変更した場合は、ダム使用権者(又は他の工作物の管理者）に報告しなければならない。 | 規則及びこの細則に定めるもののほか、規則及びこの細則の実施のため必要な手続き、その他の要領は所長が定める。 2 所長は、前項の要領を定め、又は変更したときは、局長に報告するものとする。 | 規則及びこの細則に定めるもののほか、規則及びこの細則の実施のため必要な手続きその他の要領は所長が定めることができる。 2 所長は、前項の要領を定め、又は変更したときは、局長に報告するものとする。 |  | 規則及びこの細則に定めるもののほか、規則及びこの細則の実施のため必要な手続きその他の要領は所長が定めることができる。 2 所長は、前項の要領を定め、又は変更したときは、局長に報告するものとする。
（附則） |  | この細則は、平成○年○月○日から適用する。 | この細則は、平成5年5月25日から適用する。 | この細則は、令和○年○月○日から適用する。 2.天ケ瀬ダム操作細則(平成5年5月25日)は廃止する。 |  | この細則は、令和○年○月○日から適用する。 2.天ケ瀬ダム操作細則(平成5年5月25日)は廃止する。
別表-1 （第4条関係） |  |  | 関係機関 | 関係機関 | ・関係機関の通知先は実状に合わせる | 関係機関
別表-2 （第10・11条関係） |  |  | 放流連絡通知基準・一般への周知基準（「放流連絡の手引き」より） （但し、流量による区分は、増量時には放流後の流量を、減量時には変更前の 流量を基準とする。） 別表-3 計測、点検及び整備における基準 別紙参照 別表-4 観測における基準 別紙参照 | 放流連絡通知基準・一般への周知基準（天ヶ瀬ダム放流連絡会による「放流連絡の手引き」より） （但し、流量による区分は、増量時には放流後の流量を、減量時には変更前の 流量を基準とする。 | ・放流連絡通知基準・一般への周知基準は実状に合わせる | 放流連絡通知基準・一般への周知基準（天ヶ瀬ダム放流連絡会による「放流連絡の手引き」より） （但し、流量による区分は、増量時には放流後の流量を、減量時には変更前の 流量を基準とする。
別表-第3 （第13条関係） |  |  |  | 警報局等 | ・警報局等は実状に合わせる | 警報局等
←
淀川河川事務所 を追加
←
No2 紅斉 → 紅斎
No29 八幡市八幡沢地先 → 京都市伏見区淀際目町地先
← 大山崎町総務部総務課
← 巨椋池土地改良区 巨椋池排水機場

## Sheet2
このシートは「【機密性２】」とページ右上部に表示されます。
| 放流の直前における 放流量（Ｑ） （立方メートル／秒） | ゲート操作 の最小時間 間隔（分） | 1回の操作における 最大放流量 （立方メートル/秒）
| 0～１50 | 15 | 20
| 151～300 | 15 | 30
| 301～550 | 15 | 50
| 551～1,140 | 15 | 70

## Sheet3
このシートは「【機密性２】」とページ右上部に表示されます。